## Info
Typ 1 | Dokładność (ang. bias) - odległość między wymiarem rzeczywistym a średnią wymiarów zmierzonych
Powtarzalność (ang. Repeatability) - zmienność wyników pomiarów, pochodzi od przyrządu - ten sam operator mierzy ten sam przedmiot w ten sam sposób tym samym przyrządem wiele razy
Odtwarzalność pochodzi od operatora
Stabilność (ang. Stability) - zdolność do dostarczania przez system pomiarowy spójnych wyników pomiarowych przez pewien czas
Liniowość (ang. Linearity) - sprawdza jak dokładny jest pomiar dla różnych przedziałów wartości np dla wymiarów 10mm, 50mm, 100mm
Rozróżnialność

## Typ 1
MSA procedura 1. Określenie powtarzalności I dokładności.
INSTRUKCJA |  |  |  | Wymiar wzorcowy: |  | 50.111 | [mm] | Srednia z pomiarów: | 50.1106 | Powtarzalność Cg: | 2.4219
|  |  |  | Wymiar graniczny górny: |  | 50.5 | [mm] | Odchylenie standardowe: | 0.013763
1. Wybrać WZORZEC - najlepiej ze środka pola tolerancji, wymiar wzorca zmierzyć urządzeniem o klasę dokładniejszym niż testowane. |  |  |  | Wymiar graniczny dolny: |  | 49.5 | [mm] | Minimalne Cg Cgk | 1.33 | Dokładność Cgk: | 2.4122
2. Wykonać wiele (np. 50) pomiarów WZORCA w możliwie rzeczywistych warunkach. |  |  |  | Tolerancja: |  | 1 | [mm]
3. Obliczyć średnią oraz odchylenie standardowe z pomiarów. |  |  |  | k: |  | 20
4. Obliczyć wskaźniki Cg i Cgk.
5. Aby system pomiarowy był dokładny I powtarzalny wskaźniki muszą być większe od 1.33.
Wyniki pomiarów:
Wskaźniki zdolności (muszą być większe od 1.33): |  |  |  |  | 50.11
50.1
50.1
50.1
Powtarzalność |  |  |  |  | 50.19
50.11
50.11
| Formuła |  |  |  | 50.11
| ((V12/100)*V11)/(6*AB9) |  |  |  | 50.11
50.14
50.11
50.11
50.11
50.1
50.11
50.11
Dokładność |  |  |  |  | 50.1
50.1
50.1
|  |  | Formuła |  | 50.11
|  |  | (((V12/200)*V11)-ABS(AB8-V8))/(3*AB9) |  | 50.11
50.11
50.1
50.11
50.12
50.11
50.11
50.12
50.1
50.12
50.11
50.11
T - tolerancja (wymiar graniczny górny "A" - wymiar graniczny dolny "B") lub (odchyłka górna "Es" - odchyłka dolna "Ei") lub (upper specification limit "USL" – Lower Specification Limit "LSL") |  |  |  |  | 50.1
50.1
k - współczynnik pomniejszenia tolerancji od 10 do 20 (domyślnie przyjmuje 20, dla bardziej rygorystycznych pomiarów wybrać 10) |  |  |  |  | 50.11
Xm - wartość rzeczywista wzorca |  |  |  |  | 50.11
X - średnia z 50 zmierzonych wartości |  |  |  |  | 50.12
Sg, σ "sigma" - odchylenie standardowe (ang. standard deviation) mówi o ile średnio odchylały się zmierzone wartości od średniej z ich wszystkich. Fromuła Excel: STDEV.S |  |  |  |  | 50.11
50.1
50.11
50.11
50.11
50.1
50.11
50.12
50.11
50.1
50.12
50.11
50.11
Źródło: https://www.matemaks.pl/odchylenie-standardowe.html

## Liniowość
Liniowość
Liniowość to zmienność dokładności dla różnych zakresów wartości pomiarowych danego przyrządu, określa w jakich zakresach wartości pomiarowych można mierzyć tym przyrządem.
INSTRUKCJA
1. Wybrać np. 5 wzorców o różnych wymiarach, zmierzyć urządzeniem o klasę dokładniejszym niż testowane.
2. Wykonać serię np. 10 pomiarów na każdym wzorcu tym samym przyrządem tą samą metodą w możliwie zbliżonych warunkach.
3. Obliczyć odchylenia (bias) = Pomiar - Wymiar wzorcowy.
4. Obliczyć średnie odchylenia.
5. Utworzyć wykres (oś X - wymiar wzorcowy, oś Y - odchylenia i średnie odchylenia, Linia trendu dla średnich odchyleń).
6. Obliczyć P - value dla każdego wzorca osobno. Formuła: T.TEST(Wymiar wzorcowy, Pomiar, 2, 1).
7. Jeżeli p value jest mniejsze od 0.05 to system pomiarowy nie powinien być używany dla tego zakresu wartości.
Produkt | Wymiar wzorcowy | Pomiar | Odchylenie (bias) | Średnie odchylenie | P - value
1 | 2 | 1.95 | -0.05 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 2.1 | 0.1 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 2 | 0 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 1.92 | -0.08 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 1.97 | -0.03 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 1.94 | -0.06 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 2.02 | 0.02 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 2.05 | 0.05 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 1.95 | -0.05 | -0.006 | 0.75011
1 | 2 | 2.04 | 0.04 | -0.006 | 0.75011
2 | 4 | 4.09 | 0.09 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.16 | 0.16 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.16 | 0.16 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.06 | 0.06 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.11 | 0.11 | 0.1 | 0.0019717
2 | 4 | 4.02 | 0.02 | 0.1 | 0.0019717
3 | 6 | 6.04 | 0.04 | 0.125 | 0.022854
3 | 6 | 6.25 | 0.25 | 0.125 | 0.022854
3 | 6 | 6.21 | 0.21 | 0.125 | 0.022854
3 | 6 | 6.16 | 0.16 | 0.125 | 0.022854
3 | 6 | 6.06 | 0.06 | 0.125 | 0.022854
3 | 6 | 6.03 | 0.03 | 0.125 | 0.022854
4 | 8 | 8.4 | 0.4 | 0.236 | 0.015861
4 | 8 | 8.35 | 0.35 | 0.236 | 0.015861
4 | 8 | 8.15 | 0.15 | 0.236 | 0.015861
4 | 8 | 8.1 | 0.1 | 0.236 | 0.015861
4 | 8 | 8.18 | 0.18 | 0.236 | 0.015861
5 | 10 | 10.49 | 0.49 | 0.28167 | 0.0075645
5 | 10 | 10.28 | 0.28 | 0.28167 | 0.0075645
5 | 10 | 10.42 | 0.42 | 0.28167 | 0.0075645
5 | 10 | 10.29 | 0.29 | 0.28167 | 0.0075645
5 | 10 | 10.14 | 0.14 | 0.28167 | 0.0075645
5 | 10 | 10.07 | 0.07 | 0.28167 | 0.0075645

## Stabilność
Stabilność
Stabilność systemu pomiarowego to dostarczanie wiarygodnych wyników pomiarów przez pewien czas. Stabilność jest badana za pomocą karty kontrolnej.
INSTRUKCJA
1. Wykonywać pomiary tego samego przedmiotu tą samą metodą w możliwie zbliżonych warunkach cyklicznie np. co godzinę, codziennie itp.
2. Obliczyć średnią z dotychczasowych pomiarów.
3. Obliczyć odchylenie standardowe, σ (Standard deviation), formuła STDEV.S.
4. Wyznaczyć dolną LCL = średnia - (3 * σ) i górną UCL = średnia + (3 * σ) granicę kontrolną.
5. Utworzyć kolumny dla: średniej, LCL, UCL obok danych pomiarowych i stworzyć wykres.
6. Jeśli wartość pomiaru znacznie zbliża się do granicy LCL lub UCL system pomiarowy traci stabilność i należy podjąć stosowne działania (np. ponownie go wyregulować).
Karta kontrolna
Pomiar | Średnia | LCL | UCL | Average of measurements - Średnia pomiarów | 50.1106
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515 | Standard deviation - Odchylenie standardowe, σ | 0.013625
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515 | LCL - Dolna granica kontrolna | 50.0697
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515 | UCL - Górna granica kontrolna | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.19 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.14 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.1 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.12 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515
50.11 | 50.1106 | 50.0697 | 50.1515